INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- BRANŻA ELEKTRYCZNA -

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja elektryczna

Budowa gminnego przedszkola w Łęgu, lokalizacja: działki nr 47, 48, 49, 50, 51, 52 Łęg Kościelny, gm. Drobin

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

Marek Wachol

09-230 Bielsk, ul. Stodólna Wschodnia 14

upr. nr 53/90

Płock, Maj 2019 roku

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- montaż instalacji elektrycznej: przewodów, opraw i osprzętu urządzeń elektrycznych

Kolejność realizacji obiektów:

- montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej: przewody

- montaż rozdzielni elektrycznej

- montaż łączników i opraw oświetleniowych

- montaż gniazd elektrycznych

  - Ustalenia dotyczące czasu trwania budowy i ilości zatrudnionych pracowników

-  czas trwania budowy:   			 	  				  powyżej 30 dni

-  jednoczesne zatrudnienie: 			    			           powyżej 10 pracowników

-  zakres robót:                             		   			 	   powyżej 500 osobodni

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.                   w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) kierownik budowy jest zobowiązany umieścić na terenie budowy ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj. ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, które powinno zawierać m.in. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Natomiast szczegółowy zakres planu BIOZ został uregulowany w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

W ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony pracy nie należy powielać treści planu BIOZ.

W związku z powyższym kierownik budowy jest zobowiązany umieścić tablicę informacyjną,

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o którym mowa oraz sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykaz obiektów budowlanych

Działka o nr ew. gruntu 47, 48, 49, 50, 51, 52   będąca własnością inwestora, dojście i dojazd do budynku bezpośrednio z drogi gminnej.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zakres robót obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznych dla budowy gminnego przedszkola w Łęgu, lokalizacja: działki nr 47, 48, 49, 50, 51, 52 Łęg Kościelny, gm. Drobin

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Na  obszarze  objętym  projektowanym  zadaniem  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót:

- prace na wysokości

- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych

- upadki przedmiotów z wysokości

- prace związane z transportem materiałów

- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi

Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem.

Zapewnić  wykonanie  robót  specjalistycznych  przez  uprawnionych  wykonawców, posiadających specjalistyczny sprzęt.

- Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje  oraz  przeszkolenie  w  zakresie  „BHP”.  Ponadto  dla  pracowników  powinien  być przeprowadzony  codzienny  instruktaż  przed  dopuszczeniem  pracownika  do  wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy

Po  zapoznaniu  się  z  przepisami  i  zasadami  bezpiecznego  wykonywania  robót  pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

- pracownicy  powinni  posiadać  odzież  ochronną  i  obuwie  ochronne,  a  podczas wykonywania prac

na wysokości nosić kaski ochronne

- prace montażowe wykonywać przy całkowicie wyłączonej instalacji spod napięcia

- teren  placu  budowy  na  każdym  etapie  powinien  zostać  zabezpieczony

- stosować urządzenia o odpowiednich stopniach ochrony, dotyczy to przede wszystkim rozdzielnic

budowlanych i narzędzi

- prace pomiarowe po montażowe mogą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i

przy użyciu odpowiedniego sprzętu ochronnego

- strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów.

- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego

- wygrodzić strefy niebezpieczne

- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną

- materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób bezpieczny, w

wyznaczonych do tego celu miejscach

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty dopuszczenia do

stosowania

- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym

- wyposażyć plac budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy

- wyposażyć plac budowy w niezbędne środki p.poż.